|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība**  Reģistrācijas Nr.: 90000048491  Adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123  **Objekts:** Baložu pilsētas pārvaldes ēka  Adrese: Uzvaras prospekts 1A, Baloži | **Izpildītājs:**  Reģistrācijas Nr.:  Būvkomersanta reģistrācijas Nr.  Adrese: |

**TĀME**

**Ēkas apkures sistēmas un siltummezgla renovācija**

Tāmes vērtība:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Darbu, materiālu un mehānismu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības cena | Summa Ls |

**Ι. Darbu izmaksu aprēķins**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontāža | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Cauruļu montāža ar radiatoru pieslēgšanu | gab. | 71 |  |  |
| 3 | Siltummezgla montāža | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Cauruma urbšana sienās un pārsegumos | gab. | 116 |  |  |
| 5 | Izolācijas darbi | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Hidraulika | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Neparedzētie darbi | % | 7 |  |  |

Kopā:

Kopā Ι: Ar sociālā nodokļa koeficientu K =

**IΙ. Materiāli**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radiatori komplektā ar ventīļiem un termostatu | gab. | 71 |  |  |
| 2 | Siltummezgls (iekārtas un materiāli) | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Caurules vara Ø 15 ÷ 42 mm | m | 470 |  |  |
| 4 | Fasondaļas, stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Balansēšanas ventīlis Ø 15 ÷ 40 mm | gab. | 12 |  |  |
| 6 | Izolācija Ø 32 ÷ 40 mm | m | 160 |  |  |
| 7 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |

Kopā II:

**IIΙ. Mehānismi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automašīna/darbnīca | m/m | 1 |  |  |

Kopā III:

|  |  |
| --- | --- |
| Kopā I+II+III: |  |
| Plānotā peļņa %: |  |
| Ienākumu nod. %: |  |
| Kopā: |  |
| Pievienotās vērtības nodoklis: |  |
| Kopā pēc tāmes: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs:  Z.v.  2011.gada ........ ........................... | Izpildītājs:  Z.v.  2011.gada ........ ........................... |