## specene
Ielu apgaismojuma materiālu un iekārtu specifikācija
N.p.k. | Materiāla nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz.
Materiāli
1 | Kabelis | * AXPK 4x16 | m | 538
2 | Kabelis | * MMJ-3x2.5 | m | 176
3 | Vadības sadalne (skat. ELT-3) | * N-LU-II korpusā | kompl. | 1
4 | Pamatne | * P-2 | gab. | 1
5 | Cinkoti metāla balsti | H=6m (ar konsoli 8m no zemes) | gab. | 14
6 | Gumijas blīve stabam | * GB-RG | gab. | 14
7 | Konsole | "L" veida L=1,5m | gab. | 14
8 | Gaismeklis | * Philips SGS 102 | kompl. | 14
9 | Spuldze | Na gāzes 100W | gab. | 14
10 | Balstu pamats | P-1 | gab. | 14
11 | 1-fāzu automāti 6A |  | gab. | 14
12 | Kabeļa savienojuma klemmes apgaismojuma balstā |  | kompl. | 14
13 | Aizsargcaurule | * AROT DVK 50 | m | 94
14 | Aizsargcaurule | * AROT DVK 110 | m | 13
15 | Aizsargcaurule | * SRS 110 | m | 8
16 | Kabeļa gala apdare | * EPKT 0015 | gab. | 24
17 | Atkārtotais zemējums |  | kompl. | 1
18 | Smilts |  | m3 | 26
19 | Zālāja sēkla |  | kg | 2
20 | Papildmateriāli |  | kompl. | 1
* vai tehniski līdzvērtīgu
N.p.k. | Materiāla nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz.
Citi materiāli
1 | Dalītā aizsargcaurule | KOPOHALF d160 | m | 178
N.p.k. | Materiāla nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz.
Papildmateriāli
1 | Kabelis | * AXPK 4x16 | m | 48
2 | Piekarkabelis | * AMKA 1x16+25 | m | 38
3 | Piekarkabeļa stiprinājumi metāla balstā |  | kompl. | 2
4 | Kabeļa gala apdare | EPKT-0015 | gab. | 4
5 | Caurdurošās nozarspailes |  | gab. | 2
6 | Paralēlā nozarspaile |  | gab. | 2
7 | Papildmateriāli |  | kompl. | 1
ELT-4.1
Ielu apgaismojuma darbu apjomi
Darbu apjomi
N.p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz.
1 | Kabeļtrases rakšana, kabeļa guldīšana |  | m | 500
2 | Kabeļa ievilkšana balstā |  | m | 176
3 | Caurdūriena veikšana 1 caurulei gar koku |  | kompl. | 4
4 | Caurdūriena veikšana zem ceļa |  | m | 8
5 | Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulēs |  | m | 115
6 | Cinkoti metāla balstu montāža | H=6m (ar konsoli 8m no zemes) | gab. | 14
7 | Konsoles montāža | "L" veida L=1,5m | gab. | 14
8 | Gaismekļa uzstādīšana | * Philips SGS 102 | kompl. | 14
9 | Balstu pamatu montāža |  | gab. | 14
10 | Vadības sadalnes montāža |  | kompl. | 1
11 | Kabeļa gala apdares motāža | * EPKT 0015 | gab. | 24
12 | Dokumentācijas sagatavošana |  | kompl. | 1
13 | Kabeļtrases nospraušana |  | m | 500
14 | Kabeļtrases uzmērīšana |  | m | 500
15 | Atkārtotā zemējuma montāža |  | kompl. | 1
16 | Koku zāģēšana un celmu izraušana |  | kompl. | 6
17 | Papilddarbi |  | kompl. | 1
18 | Bruģa seguma brauktuves atjaunošana |  | m2 | 30
19 | Zālāja atjaunošana |  | m2 | 40
* vai tehniski līdzvērtīgu
Demontāžas darbu apjomi
1 | Gaismekļu+balstu demontāža |  | kompl. | 9
2 | Kabeļu demontāža |  | m | 221
3 | GVL demontāža |  | m | 40
Citi darbi
N.p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz.
1 | Dalītās aizsargcaurules montāža |  | m | 178
Papilddarbi
N.p.k. | Darba nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz.
1 | Kabeļtrases rakšana, kabeļa guldīšana |  | m | 42
2 | Piekarkabeļa montāža metāla apgaismes balstā |  | kompl. | 2
3 | Piekarkabeļa montāža |  | m | 38
4 | Kabeļa gala apdares motāža | * EPKT 0015 | gab. | 4
5 | Dokumentācijas sagatavošana |  | kompl. | 1
6 | Kabeļtrases nospraušana |  | m | 86
7 | Kabeļtrases uzmērīšana |  | m | 86
8 | Papilddarbi |  | kompl. | 1
ELT-5.1